| 环科城污水处理厂备品备件等采购项目报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 名称 | 推荐品牌 | 规格/尺寸/型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 维修工具 | 喷火枪 | 荣汇达/格术/北乐 | 可360度倒置 | 2 | 把 |  |  |  |
| 2 | 维修工具 | 脚手架 | 百宏达/阿特克比/幕戈 | 83斤2.6厚配24斤铆钉踏板 | 4 | 组 |  |  |  |
| 3 | 维修工具 | 脚手架 | 百宏达/阿特克比/幕戈 | 1米矮架2.0厚 | 2 | 组 |  |  |  |
| 4 | 维修工具 | 脚手架车轮 | 百宏达/阿特克比/幕戈 | / | 4 | 只 |  |  |  |
| 5 | 维修工具 | 电动三轮车 | 宗申/雅迪/爬山王 | 2*1.3米（72V65A） | 1 | 辆 |  |  |  |
| 6 | 维修工具 | 压线钳 | 伊莱科/德力西/宝工 | HSC86-6A(1200PCS端子） | 2 | 套 |  |  |  |
| 7 | 维修工具 | 自动剥线钳 | 威仕/宝工/绿林 | 1WS0822 | 2 | 把 |  |  |  |
| 8 | 维修工具 | 剥线钳 | 绿林/山泽/得力 | 9合1 | 2 | 把 |  |  |  |
| 9 | 维修工具 | 老虎钳 | 绿林/得力/卡夫威尔 | 6寸 | 2 | 把 |  |  |  |
| 10 | 维修工具 | 斜口钳 | 绿林/宝工/世达 | 6寸 | 2 | 把 |  |  |  |
| 11 | 维修工具 | 尖嘴钳 | 绿林/宝工/世达 | 6寸 | 2 | 把 |  |  |  |
| 12 | 维修工具 | 活口扳手 | 绿林/卡夫威尔/保联 | 8寸管钳2用 | 2 | 把 |  |  |  |
| 13 | 维修工具 | 无刷电钻 | 东成/绿林/博世 | 16v55NM2电一充 | 1 | 把 |  |  |  |
| 14 | 维修工具 | 无刷电钻 | 东成/绿林/博世 | 20v60NM2电一充 | 1 | 把 |  |  |  |
| 15 | 维修工具 | 卡簧钳 | 德力西/胜达/世达 | 内外2用 | 2 | 把 |  |  |  |
| 16 | 维修工具 | 卡簧钳 | 德力西/胜达/世达 | 穴用加轴用4件套 | 1 | 把 |  |  |  |
| 17 | 维修工具 | 锂电角磨机 | 东成/绿林/得力西 | 04-100（1000w）6.0AH2电一充 | 1 | 把 |  |  |  |
| 18 | 维修耗材 | 面板开关 | 公牛/德力西/正泰 | 1开单孔 | 50 | 个 |  |  |  |
| 19 | 维修耗材 | 面板开关 | 公牛/德力西/正泰 | 双开双孔 | 50 | 个 |  |  |  |
| 20 | 维修耗材 | 金属软管 | 名爵/柴霸/一靓 | 4分内牙（60cm）不锈钢防腐 | 50 | 个 |  |  |  |
| 21 | 维修耗材 | 尼龙扎带 | 山泽/卡夫威尔/彩弘 | 4×200 | 5 | 包 |  |  |  |
| 22 | 维修耗材 | 尼龙扎带 | 山泽/卡夫威尔/彩弘 | 8×400 | 10 | 包 |  |  |  |
| 23 | 维修耗材 | 尼龙扎带 | 山泽/卡夫威尔/彩弘 | 10×1000 | 5 | 包 |  |  |  |
| 24 | 维修耗材 | 微动开关 | 欧姆龙/贝尔美/德力西 | UI250V-IE6A HWK-22AMK2-1D | 4 | 个 |  |  |  |
| 25 | 维修耗材 | 吸顶灯 | 正泰/惠普精工/TCL | 直径50厘米 48w | 20 | 个 |  |  |  |
| 26 | 维修耗材 | 投光灯 | 公牛/湘哲/德力西 | 220v 100w | 5 | 个 |  |  |  |
| 27 | 维修耗材 | 3联件 | 方大/力控/亚德客 | QFLJWC-L8 | 1 | 个 |  |  |  |
| 28 | 维修耗材 | 逻辑控制器 | 施耐德/欧姆龙/西门子 | SR2 B121FU | 2 | 个 |  |  |  |
| 29 | 维修耗材 | 玻璃钢隔栅板重载型 | SMVP/鸣固/OLMG | 1200×2400（内孔28×28）mm | 10 | 张 |  |  |  |
| 30 | 维修耗材 | 电箱铰链 | 德岐/海坦/惠礼得 | 40×40×15孔距25不锈钢 | 50 | 套 |  |  |  |
| 31 | 维修耗材 | 不锈钢焊条 | 金桥焊材/精泰/柴霸 | XGA302直径2.5 | 10 | 公斤 |  |  |  |
| 32 | 维修耗材 | 不锈钢焊条 | 金桥焊材/精泰/柴霸 | XGA302直径3.2 | 10 | 公斤 |  |  |  |
| 33 | 维修耗材 | 焊条 | 大桥/卡夫威尔/金桥焊材 | J422直径2.5 | 20 | 公斤 |  |  |  |
| 34 | 维修耗材 | 焊条 | 大桥/卡夫威尔/金桥焊材 | J422直径3.2 | 20 | 公斤 |  |  |  |
| 35 | 维修耗材 | 焊条 | 大桥/卡夫威尔/金桥焊材 | J506直径3.2 | 20 | 公斤 |  |  |  |
| 36 | 维修耗材 | 焊条 | 大桥/卡夫威尔/金桥焊材 | J506直径2.5 | 20 | 公斤 |  |  |  |
| 37 | 维修耗材 | 切割片 | 大白鲨/卡夫威尔/德力西 | 孔径16mm直径107厚1.2 | 200 | 片 |  |  |  |
| 38 | 维修耗材 | 气管 | 劲功/人民电器/伊来科 | PU M10 透明 | 100 | 米 |  |  |  |
| 39 | 维修耗材 | 气管 | 劲功/人民电器/伊来科 | PU M12 透明 | 100 | 米 |  |  |  |
| 40 | 维修耗材 | 502胶 | 得力/威卡固/齐心 | 50克 | 10 | 瓶 |  |  |  |
| 41 | 维修耗材 | 塑料膨涨管 | 绿林/卡夫威尔/玛仕福 | M6×40（配干壁钉） | 200 | 套 |  |  |  |
| 42 | 维修耗材 | 塑料膨涨管 | 绿林/卡夫威尔/玛仕福 | M8×40（配干壁钉） | 200 | 套 |  |  |  |
| 43 | 维修耗材 | 塑料膨涨管 | 绿林/卡夫威尔/玛仕福 | M10×100（配干壁钉） | 200 | 套 |  |  |  |
| 44 | 维修耗材 | 镀锌角钢 | 令如山/金佩奇/启宙 | 30×30×3 | 5 | 根 |  |  |  |
| 45 | 维修耗材 | 镀锌角钢 | 令如山/金佩奇/启宙 | 50×50×5 | 10 | 根 |  |  |  |
| 46 | 维修耗材 | 镀锌方管 | 德岐/钰启隆/豫选 | 20×20×1.2 | 5 | 根 |  |  |  |
| 47 | 维修耗材 | 镀锌方管 | 德岐/钰启隆/豫选 | 40×40×2 | 10 | 根 |  |  |  |
| 48 | 维修耗材 | 镀锌方管 | 德岐/钰启隆/豫选 | 80×80×2 | 5 | 根 |  |  |  |
| 49 | 维修耗材 | 丝锥 | 上海精工/沪豪/红骑士 | M5 M6 M8 M10 M12 M14 | 10 | 根 |  |  |  |
| 50 | 维修耗材 | 丝锥绞手 | 上海精工/沪豪/红骑士 | M5-M20 | 2 | 把 |  |  |  |
| 51 | 维修耗材 | 不锈钢攻牙油 | 天工/SKS/特固克 | 500ml | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 52 | 维修耗材 | 尼龙绳 | 卡夫威尔/九千谷/铸固 | 10mm | 50 | 斤 |  |  |  |
| 53 | 维修耗材 | 隔膜泵隔膜片 | 固德/爱力浦/瓦诺 | GM-500/05=-100120mm*8mm | 4 | 套 |  |  |  |
| 54 | 维修耗材 | 粗格栅毛刷 | 不限 | H型 长毛70mm | 5 | 米 |  |  |  |
| 55 | 备品备件 | 货物架 | 梵若曼/柏钢/固豪仓储 | 51×150厘米上下四层 2米高 加厚型 | 10 | 个 |  |  |  |
| 56 | 备品备件 | 滗水器行程开关 | 欧姆龙/正泰/德力西 | WLNJ-2 | 8 | 个 |  |  |  |
| 57 | 备品备件 | 接近开关 | 欧姆龙/正泰/德力西 | E2E-X10 MY1-Z | 6 | 个 |  |  |  |
| 58 | 备品备件 | 浮球开关 | 正泰/德力西/欧姆龙 | 电缆浮球开关4米承载4000w | 5 | 个 |  |  |  |
| 59 | 备品备件 | 防火门锁 | 初工/初克/玛仕福 | 304（通开） | 10 | 把 |  |  |  |
| 60 | 备品备件 | 门锁 | 初工/初克/玛仕福 | 125锁体舌距60 | 20 | 套 |  |  |  |
| 61 | 备品备件 | 电箱门锁 | 山河/dinbong/鸣固 | 方锁62×23.5 | 20 | 套 |  |  |  |
| 62 | 备品备件 | 锁 | 山河/dinbong/鸣固 | 不锈钢63短梁通开 | 10 | 把 |  |  |  |
| 63 | 备品备件 | 温湿度计 | 咏幻/融测/沈拓 | 工业款200mm | 5 | 个 |  |  |  |
| 64 | 备品备件 | 空压机 | 金满堂/东成/欧莱德 | 0.25/8三相 | 1 | 台 |  |  |  |
| 65 | 备品备件 | 轴承 | JAE/AUC/NSK | FL205(带坐） | 2 | 个 |  |  |  |
| 66 | 备品备件 | 轴承 | JAE/AUC/NSK | 6210 | 10 | 个 |  |  |  |
| 67 | 备品备件 | 轴承 | JAE/AUC/NSK | GE30ES-2RS | 12 | 个 |  |  |  |
| 68 | 备品备件 | 电箱 | 德力西/正泰/诚杨 | 24回路 明装 | 2 | 个 |  |  |  |
| 69 | 备品备件 | 风机三角带 | 三维/三力士/威仕 | XPC2235 | 8 | 个 |  |  |  |
| 70 | 备品备件 | 风机三角带 | 三维/三力士/威仕 | XPC2120 | 8 | 个 |  |  |  |
| 71 | 设备保养耗材 | 齿轮油 | 美孚/昆仑/长城 | 220号18升 | 10 | 桶 |  |  |  |
| 72 | 设备保养耗材 | 齿轮油 | 美孚/昆仑/长城 | 320号18升 | 2 | 桶 |  |  |  |
| 73 | 设备保养耗材 | 空压机油 | 壳牌/昆仑/昌龙润 | 46号18升 | 1 | 桶 |  |  |  |
| 74 | 设备保养耗材 | 高温油脂 | 美孚/昌龙润/昆仑 | XHP222 2kg | 2 | 桶 |  |  |  |
| 75 | 设备保养耗材 | 黄油 | 美孚/昆仑/长城 | EP＋2 16kg | 2 | 桶 |  |  |  |
| 76 | 设备保养耗材 | 黄油 | 美孚/昆仑/长城 | EP＋0 16kg | 1 | 桶 |  |  |  |
| 77 | 设备保养耗材 | 防锈油漆 | 万年青/巨涂/嘉宝莉 | 铁红 | 200 | kg |  |  |  |
| 78 | 设备保养耗材 | 面漆 | 万年青/巨涂/嘉宝莉 | 黑色、灰色、绿色、黄色具体颜色根据实际需要 | 200 | kg |  |  |  |
| 79 | 设备保养耗材 | 稀释剂 | 井田/阿莫西/香懈丽 | 配套面漆 | 200 | kg |  |  |  |
| 80 | 设备保养耗材 | 固化剂 | 浅新/威卡固/巨炫 | 配套面漆 | 400 | kg |  |  |  |
| 81 | 设备保养耗材 | 油漆滚筒头 | 彩弘/千居美/卡夫威尔 | 4寸 | 50 | 把 |  |  |  |
| 82 | 设备保养耗材 | 油漆滚筒头 | 彩弘/千居美/卡夫威尔 | 6寸 | 20 | 把 |  |  |  |
| 83 | 设备保养耗材 | 油漆滚筒头 | 彩弘/千居美/卡夫威尔 | 9寸 | 20 | 把 |  |  |  |
| 84 | 生产辅助工具 | 钉耙 | 笠农/卫洋/漫德莱 | 11齿1米2木柄 | 5 | 把 |  |  |  |
| 85 | 生产辅助工具 | 圆头铲 | 笠农/德东/奔新农 | 加1米2木柄 | 10 | 把 |  |  |  |
| 86 | 生产辅助工具 | 方头铲 | 笠农/德东/奔新农 | 加1米2木柄 | 10 | 把 |  |  |  |
| 87 | 生产辅助工具 | 镰刀 | 普朗德/九千谷/罗柯达 | 加木柄 | 10 | 把 |  |  |  |
| 88 | 生产辅助工具 | 镰刀 | 普朗德/九千谷/罗柯达 | 加1米2木柄 | 5 | 把 |  |  |  |
| 89 | 生产辅助工具 | 割草刀 | 普朗德/九千谷/罗柯达 |  | 5 | 把 |  |  |  |
| 90 | 生产辅助工具 | 电动喷雾器 | 普朗德/罗柯达/东方鸟 | 20升63990D锂电高压 | 2 | 个 |  |  |  |
| 91 | 生产辅助工具 | 大抄网 | 瑞固/臻佑/靠森 | 平头40cm加1米5木柄 | 10 | 把 |  |  |  |
| 92 | 生产辅助工具 | 水桶 | 本迪/佳叶/福爱家 | 22L加厚耐用型 | 2 | 个 |  |  |  |
| 93 | 生产辅助工具 | 铲刀 | 玛仕福/彩弘/卡夫威尔 | 5寸 | 5 | 把 |  |  |  |
| 94 | 消防耗材 | 消防水带 | 东消/鸣固/火战仕 | 3层加厚2寸 | 200 | 米 |  |  |  |
| 95 | 消防耗材 | 消防水带 | 东消/鸣固/火战仕 | 3层加厚3寸 | 200 | 米 |  |  |  |
| 96 | 消防耗材 | 消火栓 | 京信达/天广/大地消防 | SS100/65-1.6（56cm）地上栓 | 3 | 个 |  |  |  |
| 97 | 劳保用品 | 手工焊工面罩 | 安达通/百舸/星工 | 塑料 | 2 | 把 |  |  |  |
| 98 | 劳保用品 | 焊工手套 | NXG/星工/胜丽 | 牛皮短款 | 2 | 副 |  |  |  |
| 99 | 劳保用品 | 焊工手套 | NXG/星工/胜丽 | 牛皮长款 | 2 | 副 |  |  |  |
| 100 | 劳保用品 | 下水裤 | 胜丽/安达通/渔达人 | 40-43码加厚大口袋（半身） | 5 | 套 |  |  |  |
| 101 | 劳保用品 | 下水裤 | 胜丽/安达通/渔达人 | 40-43码加厚大口袋（全身） | 5 | 套 |  |  |  |
| 102 | 劳保用品 | 救生衣 | 援邦/鸣固/冲锋驹 | 橘色L-3XL | 5 | 套 |  |  |  |
| 103 | 劳保用品 | 攀岩绳 | 喜奈仕/百舸/首盾 | 6mm | 100 | 米 |  |  |  |
| 104 | 劳保用品 | 攀岩绳 | 喜奈仕/百舸/首盾 | 12mm | 300 | 米 |  |  |  |
| 105 | 化验耗（器）材 | PH计 | 雷磁/沃特恩/力辰 | 台式 | 1 | 台 |  |  |  |
| 106 | 化验耗（器）材 | BOD生化曝气机 | 科志途/沪荣/沪工 | 4孔；额定电压：220V 50Hz；最大功率：12W；最大气量：4*4L/min | 1 | 个 |  |  |  |
| 107 | 其它耗材 | 生石灰 | 不限 | 50斤/袋 | 80 | 袋 |  |  |  |
| 108 | 税金 | 增值税专用发票 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.含税报价不超过85000.00元，包括（但不限于）：物资价格（包括配套附件、配件、备品备件（如有）、专用工具、技术资料等）、材料费、运输费、装卸费、安装费、管理费、税金、利润、风险费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用； 2、★特别说明：对上述采购清单中推荐品牌中的所有物资, 供应商报价时可不具体选择哪一个品牌，但合同签订后在物资进场前须选择推荐品牌中一种品牌报甲方审核，且对质量、安全、外观等有要求的物资须提供样品，经甲方同意后方可进行批量采购。未经甲方同意自行采购所发生的损失由供应商自行承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：

联系人：          联系方式：

日期：    年   月   日